«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель комиссии по паспортизации органа исполнительной власти

Председатель комитета по социальным вопросам, начальник управления образования ЕМР

( С.В.Малиновская )

«_ _»__ ___2016_г

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания

## № ___

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Чапаевка Ершовского района Саратовской области» |
| --- | --- |
| фактический адрес | 413512, Саратовская область, Ершовский район, с.Чапаевка, ул.Школьная, д.111 «А», помещение 1 |
| телефон | 8 845 64 4 82 47 | Е-mail | shkola-olga@mail.ru |
| Ведомственная принадлежность | Администрация Ершовского муниципального района, Управление образования администрации Ершовского муниципального района |
| Вид деятельности | Образование |
| Форма собственности объекта | Муниципальная |
| Объем предоставляемых услуг* | 0 (инвалидов и учащихся с ОВЗ нет) |
| Размещение объекта | Отдельно стоящее здание |
|  | 2 этажа |
| Количество и назначение входов | 2-главных, 8-запасных |
| Год постройки | 1993 год |
| Год последней реконструкции (капитальный ремонт) | нет |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 10 м. |
| --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | нет |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | нет |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковым сигнализатором | Нет |
| Нерегулируемые переходы | Нет | Оборудованы знаком «зебра» | нет |
| Внеуличные переходы | Нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | Нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | есть |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | есть |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения, наличие | Фактическая величина, наличие | Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |
|  | - ширина прохода, калитки | м | 1,5 |  |  |
|  | - информация об объекте | наличие | да |  |  |
|  | Автостоянка посетителей (при наличии) |  | да |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | 20 |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | % | 100 |  |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | 4 |  |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | 4 |  |  |
|  | Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |
|  | - ширина тротуара (пути движения): | м | 4 |  |  |
|  | - указатели направления движения | наличие | Нет | Установить |  |
|  | - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | Нет |  |  |
|  | - места отдыха | наличие | нет | Установить |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |
|  | - высота подъема | м | 2 | 0 |  |
|  | - поручни на высоте | м | 0,8 | Нет |  |
|  | - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | наличие | Нет |  |  |
|  | - контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Нет |  |  |
|  | Пандус на рельефе |  |  |  |  |
|  | - высота подъема одного марша | м | 2 | 0 |  |
|  | - уклон | % | 30 | 0 |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие |  | нет |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | 0 |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м |  | 0 |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | 2 |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина | м | 6 |  |  |
|  | Габариты площадки: глубина | м | 2,5 |  |  |
|  | Поручни (ограждение) | наличие | наличие |  |  |
|  | Навес | наличие | наличие |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | наличие |  |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | наличие |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет |  |  |
|  | - на высоте | м | 0,8 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | наличие |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | наличие |  |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |
|  | Уклон | % | 30 |  |  |
|  | Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | 1,5 м |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | м | 2 |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |
|  | -при въезде на пандус, длина | м | 2,5 |  |  |
|  | -при въезде на пандус, ширина | м | 1,5 |  |  |
|  | -промежуточная прямая, длина | м | 3 |  |  |
|  | -промежуточная прямая, ширина | м | 6 |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | 6 |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | 4 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,8 |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие |  |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет |  |  |
|  | Наружный подъемник | наличие | Нет |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | Нет |  |  |
|  | Тамбур |  | Нет |  |  |
|  | Глубина | м | 0 |  |  |
|  | Ширина | м | 0 |  |  |
|  | Двери распашные | наличие | наличие |  |  |
|  | Двери автоматические | наличие | нет |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | м | 0,9 |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | м | 0 |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  |  |  |
|  | - на высоте | м |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня | наличие |  |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие |  |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | нет |  |  |
|  | Ширина марша | м | 4 |  |  |
|  | Уклон | % | 0 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 6 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения внизу и вверху | наличие | 0 |  |  |
|  | Пандус переносной | наличие | нет |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |
|  | -стационарный | наличие |  |  |  |
|  | - мобильный | наличие |  |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | м | 4 |  |  |
|  | Разворотные площадки, глубина | м | 3 |  |  |
|  | Разворотные площадки, ширина | м | 3 |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | наличие |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | наличие |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет |  |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет |  |  |
|  | Тактильная схема | наличие |  |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |
|  | - места для сидения на каждом этаже | наличие | наличие |  |  |
|  | - зона для коляски на каждом этаже | наличие | наличие |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | м |  |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) |  | нет |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие |  |  |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  | нет |  |  |
|  | Ширина марша | м |  |  |  |
|  | Уклон | % | 0 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м |  |  |  |
|  | Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  | Нет |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  |  |  |
|  | - на высоте | м |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения | наличие |  |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие |  |  |  |
|  | -указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие |  |  |  |
|  | Лестница № (вкладки при наличии других лестниц) |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский |  | Нет |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |
|  | - длина | м | 0 |  |  |
|  | - ширина | м | 0 |  |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0 |  |  |
|  | - поручни | наличие | нет |  |  |
|  | Световая информация в кабине | наличие | нет |  |  |
|  | Звуковая информация в кабине | наличие | нет |  |  |
|  | Знак доступности | наличие | нет |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | нет |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  | нет |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | м | 0 |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | 0 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете №3 |
|  | Ширина проема двери в свету | м | 0,9 |  |  |
|  | Высота порога | м | 0,02 |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | Нет |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | Нет |  |  |
|  | - размещение на высоте | м | 0 |  |  |
|  | - высота прописных букв | м | 0 |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | наличие | нет | создание |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением по коридорам с 1по 3 этаж |  | нет |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м |  |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | 0 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  | нет |  |  |
|  | Длина | м | 0 |  |  |
|  | Ширина | м | 0 |  |  |
|  | Место для сидения | наличие | нет |  |  |
|  | Крючки для костылей | наличие | нет |  |  |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | 0 |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | 1,5 |  |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | 0 |  |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | Нет |  |  |
|  | Санузел для инвалидов |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | создать |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет |  |  |
|  | Ширина дверного проема | м | 0,80 | реконструкция |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |
|  | - зона у раковины (глубина) | м | 2,00 | реконструкция |  |
|  | - зона у раковины (ширина) | м | 1,00 | реконструкция |  |
|  | - высота раковины | м | 0,82 | реконструкция |  |
|  | - опорный поручень | наличие | нет | установка |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |
|  | - количество кабин | ед. | 0 |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | нет |  |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0 |  |  |
|  | - габариты кабины (длина) | м | 0 |  |  |
|  | - габариты кабины (ширина) | м | 0 |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие | 0 | установить |  |
|  | в т. ч. откидные | наличие | 0 | установить |  |
|  | - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м | 0 |  |  |
|  | - крючки для костылей | наличие | нет | установить |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  |

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на входной группе –1) Установить информацию об объекте

2) установить пандус с поручнями и разворотной площадкой

- в зоне оказания услуги –  1) сделать реконструкцию дверных проемов, заменить дверные группы

- в санитарных помещениях –  1) сделать реконструкцию санитарного узла

2) установить сантехнику и  опорные поручни

3)установить крючки для костылей

- на территории объекта – оборудовать стоянку для инвалидов

| Руководитель рабочей группы по обследованию объекта |  | Руководитель объекта |
| --- | --- | --- |
| Зам. директора по АХЧ |  | Директор МОУ «СОШ с.Чапаевка» |
| (должность) |  | (должность) |
| Масольдт И.И |  | Масольдт И.П. |
| (подпись) (фамилия и.о.) |  | (подпись) (фамилия и.о.) |
| « » 2016г. |  | Дата заполнения « » 2016 г. |

Примечание:

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).